## Troškovnik
TROŠKOVNIK 65-24
Rekonstrukcija instalacije centralnog grijanja i ugradnja plinskog kondenzacijskog bojlera u Ispostavi Slatina
Red. broj | Opis rada i materijala ili jednakovrijedno | Jed. mjere | Kol. | Jed. cijena | Ukupno (kn)
1. | Ispuštanje vode iz sistema i demontaža postojećih plinskih uređaja i opreme | kom | 3 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja plinskog kondenzacijskog cirko bojlera snzivne snage 49 kw sa modulacijom plamenika učinka od 25-100 % | kom | 3 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja priključnog seta za nadžbuknu ugradnju 48 - 65 kw | kom | 3 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja ventil plinski 1" | kom | 3 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja regulacije za pl. Kondenzacijski bojler | kom | 3 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja cirkulacione pumpe visoke učinkovitosti 5/4" | kom | 3 |  | 0
7. | Holenderi za pumpu 5/4" | kom | 3 |  | 0
8. | Dobava i ugradnja hidraulične skretnice 5/4", 3,5 m³ | kom | 3 |  | 0
9.. | CU cijevi, prijelazi, holenderi, nosači i kompletni spojni materijal | kom | 3 |  | 0
10. | Dobava i ugradnja plinske rampe za propan-butan | kom | 1 |  | 0
11. | Dobava i ugradnja produžetka dimovoda 80/125 | kom | 4 |  | 0
12. | Dobava i ugradnjadimovodnog koljena 80/125 | kom | 2 |  | 0
13. | Dobava i ugradnja dimovoda vodoravnog 80/125 | kom | 1 |  | 0
14. | Dobava i ugradnja eskpanzione posude 50 lit | kom | 3 |  | 0
15. | Puštanje u pogon plinskog kondenzacijskog uređaja od strane ovlaštenog servisa | kom | 3 |  | 0
16. | Punjenje sistema vodom, ozračivanje i balansiranje sistema | kom | 3 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
Napomena:
Prijenos porezne obaveze sukladno čl. 75.st.3.a) i čl. 79.st.7. Zakona o PDV-U