## HIL
NARUČITELJ: Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije, Ljudevita Gaja 21, Virovitica
PREDMET NABAVE: UREĐAJI ZA FIZIKALNU TERAPIJU
Kombinirani uređaj za elektroterapiju, uređaj za pasivno razgibavanje koljena, robotski skener za postojeći laser uređaj
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 66-24
TROŠKOVNIK
UKUPNA CIJENA PONUDE BEZ PDV-a (brojkom)
POREZ NA DODANU VRIJEDNOST (brojkom)
UKUPNA CIJENA PONUDE S PDV-OM (brojkom)
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Red. br. | Naziv artikla | Jed. mjere | Količina | Ponuđeno (Proizvođač, model, kataloški broj) | Jedinična cijena bez PDV-a | PDV (stopa u %) | Ukupna cijena bez PDV-a | Ukupna cijena s PDV-om
1 | Kombinirani uređaj za elektroterapiju, UZV i lasersku terapiju |  | 2 |  |  | 25% | 0 | 0
2 neovisna kanala za elektroterapiju
Minimalno 20 različitih oblika terapijskih struja
Modularna frekvencija ultrazvuka 10-150 Hz
Maksimalni intenzitet u kontinuiranom načinu rada 2 W/cm2 i 3W/cm2 u pulsnom
Mogućnost kombinirane terapije struja i ultrazvuk s pred programiranim protokolima
Mogućnost pred zagrijavanja ultrazvučne sonde
Mogućnost naknadne nadogradnje hands-free ultrazvučnom sondom i vakuumskom jedinicom
Ekran osjetljiv na dodir, dijagonale minimalno 7 inča
Pred programirani terapijski protokoli s navigacijom prema dijelovima tijela
Terapijska enciklopedija s detaljnim opisima svakog programa unutar uređaja
Mogućnost spremanja individualnih terapijskih protokola po pacijentu
2. | Uređaj za pasivno razgibavanje koljena i gležnja |  | 1 |  |  | 25% | 0 | 0
ekstenzija/ fleksija koljena od -10° do 123°
13 automatskih unaprijed postavljenih protokola
Do 50 korisnički definiranih protokola
Daljinski upravljač s dodirnim zaslonom
program zagrijavanja
3. | Robotski skener, kompatibilan s BTL HIL II laserom |  | 1 |  |  | 25% | 0 | 0
25-1225 cm2 za skener
"hands-free" robotski skener s vlastitim ekranom osjetljivim na dodir, termalnom kamerom, prikazom termalnog grafa za kontrolu temperature te aktivnom kontrolom pozicije pacijenta
kolica za uređaj s ladicama i kotačima te držačem skenera
sigurnosni prekidač za pacijenta
UKUPNO bez PDV-a
PDV
UKUPNO s PDV-om
Rok valjanosti ponude: 60 dana
Rok isporuke: 20 dana