## 58-26 Troškovnik
NARUČITELJ: DOM ZDRAVLJA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
Ljudevita Gaja 21, Virovitica
TROŠKOVNIK - "Ortoreter (2 komada) medicina rada Virovitica i Slatina
Proizvođač, zemlja porijekla: ______________________________________________________
Model: ______________________________
Godina proizvodnje:___________________
Rok isporuke:______________
Red. br. | Naziv | Jed. mjere | Količina | Naziv proizvoda koji se nudi/ Proizvođač/ Kataloški broj | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x6)
1 | Ortoreter | kom | 2
Ukupna cijena bez PDV-a
PDV (u eurima)
SVEUKUPNO SA PDV-om (u eurima)
Red. br. | TEHNIČKE SPECIFIKACIJE |  |  |  | Potvrda tehničkih karakteristika DA/NE | Br. stranice kataloga/tehn.specif. Ili Izjave proizvođača
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4
1. | Ortoreter
1.1. | Testiranje vidne oštrine na različitim udaljenostima najmanje 0,33 m do beskonačno
1.2. | Testiranje moguće binokularno i svakog oka zasebno
1.3. | Test za vidnu oštrinu; izbor između brojeva, slova i Landoltovih prstenova
1.4. | Stero test
1.5. | Phorija test
1.6. | Test na boje Ishihara
1.7. | Test refrakcije: crveno-zeleni, atigmatizam, latentna hiperopija
1.8. | Test zasljepljivanjem-osljetljivost na bljesak (niktometrija)
1.9. | Test sa smanjenim svjetlom (noćni vid)
1.10. | Test za vidno polje (perimetrija) s najmanje 28 točaka
1.11. | Računalni software (hrvatski jezik) za ispitivanje vida s bazom podataka ispitanih pacijenata
1.12. | Mogućnost ispisa rezultata ispitivanja na hrvatskom jeziku i pohrane rezultata ispitivanja
1.13. | Kabel za spajanje
1.14. | Povezivanje sa računalom
| Datum i mjesto: |  |  | Potpis ponuditelja:
| _________________________ |  |  | ______________________